Объект капитального строительства ______________________________________________

Застройщик или заказчик

Лицо, осуществляющее строительство

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию

АКТ

освидетельствования скрытых работ

№__________  	                  			  	                «____»____________2015 г.

Представитель застройщика или заказчика 																	                 Пупуин Васлий Юрьевич

Представитель лица, осуществляющего строительство

Иванов Иван Иванович

Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам стр. контроля   												          Сидоров Андрей Николаевич

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 													                       Петров Пётр Ильич

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию

Неизвестный Николай Петрвич

Представители иных лиц, участвующие в освидетельствовании       отсутствуют

произвели освидетельствование работ, выполненных

и составили настоящий акт о нижеследующем:

(наименование скрытых работ)

К освидетельствованию предъявлены следующие работы Разработка грунта экскаватором в отвал (отрывка траншей и котлованов) сооружения № Образец, объем: 50,54 м3

- Работы выполнены согласно проектной документации

- При выполнении работ применены строительные материалы или изделия не применялись, при производстве работ использованы оборудование, инструмент и оснастка зафиксированные в журнале производства работ на объекте.

- Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям исполнительные схемы, результаты фотофиксации выполненных работ

- Даты:

начала работ         «_____» ________________2017 г.

окончания работ «_____» ________________2017 г.

- Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, выполненной ООО «Бенефит Бизнес» шифр 1602/7-14.

(наименование работ, конструкций, участков инженерных сетей)

Разрешается производство последующих работ по благоустройству территории сооружения № Образец

Дополнительные сведения:

- Замечания, подлежащие исполнению в гарантийный период:_____________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Обстоятельства, иные сведения о произведенных работах, которые члены комиссии считают необходимым зафиксировать:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Акт составлен в    трех   экземплярах.

ПРИЛОЖЕНИЯ: без приложений

ПОДПИСИ:

Представитель застройщика или заказчика 														                                                                                       Пупкин В.Ю.

Представитель лица, осуществляющего строительство

Иванов И.И.

Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля 													          Сидоров А.Н.

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 							                                                                                                                                       Петров П.И.

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию

Неизвестный Н.П.